## Sheet1
保亭黎族苗族自治县检查组11月30日至12月1、2日检查反馈问题整改清单（存在问题84条）
序号 | 检查时间 | 检查地点 | 反馈问题 | 责任部门 | 整改时限 | 责任领导 | 整改措施 | 是否完成 整改 | 联系人 联系电话
1 | 1130 | 保亭万家燃气公司（新政充装站） | 1.培训演练参加人员未记录每个参练人员签名。 2.演练结束未点评、没有总结记录。 3.钢瓶充装台及存放点未设隔栏或划线区分。 4.管线未设管理标志。 5.充装钢瓶阀门未使用自动截止阀。 | 住建 |  |  | 1.培训演练参加人员应记录每个参练人员签名。 2.演练结束应点评和总结记录。 3.钢瓶充装台及存放点未设隔栏或划线区分。 4.管线应设管理标志。 5.充装钢瓶阀门应使用自动截止阀。 |  | 廖理杰 18808926537
2 | 1130 | 保亭通泰供气有限公司 | 1.复秤的器具已损坏，充装缺少复秤环节。 2.待检瓶，报废瓶未划区域管理。 | 住建 |  |  | 1.复秤的器具应替换，充装增加复秤环节。 2.待检瓶，报废瓶应划区域管理。 |  | 李站长 13976171910
3 | 1201 | 保亭多美丽餐厅 | 1.一个报警器安装高度不合要求。 2.报警器未定期送检。 3.使用双燃料（液化气+环保油）。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器要定期送检。 3.需加强监管。 |  | 周涛 18836048000
4 | 1201 | 明记餐饮店 | 1.未安装报警器。 2.未配备2具干粉灭火器。 3.备用气瓶和使用气瓶未分开放置。 | 发改 |  |  | 1.需安装报警器，报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.应配备2具8kg干粉灭火器。 3.备用气瓶和使用气瓶分开放置。 |  | 周丽娜 13278995111
5 | 1201 | 稻磨肠粉 | 1.厨房有报警器，安装位置不正确，店前炉具未安装报警器。 2.未配备2具干粉灭火器。 3.报警器未定期送检。 4.备用气瓶和使用气瓶未分开放置。 | 发改 |  |  | 1.店前炉具需安装报警器，报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.应配备2具8kg干粉灭火器。 3.报警器要定期送检。 4.备用气瓶和使用气瓶分开放置。 |  | 林陈萍 13876526865
6 | 1201 | 忠强饮食店 | 1.报警器安装位置不正确。 2.报警器未定期送检。 3.备用气瓶和使用气瓶未分开放置。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器要定期送检。 3.备用气瓶和使用气瓶分开放置。 |  | 曲忠强 15120932133
7 | 1201 | 恒昌早餐店 | 1.未安装报警器。 2.备用气瓶和使用气瓶未分开放置。 | 发改 |  |  | 1.需安装报警器，报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装 2.备用气瓶和使用气瓶分开放置。 |  | 韩玉 13697536422
8 | 1201 | 开心老婆煲仔饭 | 1.报警器安装位置不正确。 2.报警器未定期送检。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器要定期送检。 |  | 黄 13876529678
9 | 1201 | 琼味羊肉庄 | 1.少装报警器，气瓶间原装的报警器位置不正确。 2.报警器未定期送检。 3.将气瓶放置于室内用餐场所。 | 发改 |  |  | 1.需加装报警器，气瓶间报警器安装位置在距地面20~30cm的高度。 2.报警器要定期送检。 3.气瓶严禁放置于室内用餐场所。 |  | 文 13322085110
10 | 1201 | 湘富元牛庄 | 1.有6个15kg和6个5kg气瓶，超过7瓶以上15kg气瓶未设置专用间。 2.报警器数量不够，原有厨房内的安装位置不正确。 3.报警器未定期送检。 4.将气瓶放置于室内用餐场所。 5.软管存在老化、腐蚀等问题。 6.使用双燃料（液化气+环保油）。 | 发改 |  |  | 1.有6个15kg和6个5kg气瓶，超过7瓶以上15kg气瓶应设置专用间。 2.需加装报警器，报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 3.报警器应定期送检。 4.严禁气瓶放置于室内用餐场所。 5.建议将软管更换为高压软管。 6.建议原安装塑料管软管更换为钢管。 |  | 王追富 13876520155
11 | 1201 | 爽农家菜馆 | 1.报警器安装位置不正确。 2.报警器未定期送检。 3.存在软管穿墙壁、窗户和门。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器要定期送检。 3.建议使用钢管或加管套。 |  | 王春兰 18789368427
12 | 1201 | 红椰林咸水鸭饭店 | 1.炉具与气瓶放置位置不符合要求，建议用钢管代替软管。 2.报警器安装位置不正确。 3.报警器未定期送检。 4.使用双燃料（液化气+环保油）。 | 发改 |  |  | 1.炉具与气瓶放置位置之间要大于0.5米。 2.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 3.报警器要定期送检。 4.需加强监管。 |  | 慧 13687570601
13 | 1201 | 常李记野菜馆 | 1.检查时周围有较重燃气味。 2.报警器安装位置不正确，报警器已失效。 3.软管存在老化、腐蚀等问题。 4.使用双燃料（液化气+环保油）。 | 发改 |  |  | 1.日常要加强燃气的检查。 2.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 3.报警器要定期送检。 4.建议软管换为钢管。 5.需加强监管。 |  | 李水月 13876401810
14 | 1201 | 晶鑫后安粉汤店 | 1.有装报警器，但还需增报警器。 2.报警器未定期送检。 3.存在2条软管穿墙。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器要定期送检。 3.有2条穿墙，应设护套。 |  | 陈琼萍 13876621221
15 | 1201 | 三味小吃屋 | 1.报警器未定期送检。 2.将气瓶放置于室内用餐场所。 | 发改 |  |  | 1.报警器要定期送检。 2.严禁气瓶放置于室内用餐场所。 |  | 宋艳 18907635150
16 | 1201 | 保城吴光铖沙县小吃店 | 需加强日常燃气检查。 | 发改 |  |  | 需加强日常燃气检查。 |  | 吴光铖 18054880329
17 | 1201 | 好再来腌粉店 | 1.有一阀分支供气。 2.报警器安装位置不正确。 3.报警器未定期送检。 | 发改 |  |  | 1.应一阀一管供气。 2.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 3.报警器要定期送检。 |  | 周仁尚 13278995111
18 | 1201 | 朋来阁醉鹅 | 需增加一个报警器。 | 发改 |  |  | 报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 |  | 李 15607537177
19 | 1201 | 我家烤鱼 | 1.报警器未定期送检。 2.使用双燃料（液化气+环保油）。 | 发改 |  |  | 1.报警器要定期送检。 2.需加强监管。 |  | 徐光岁 13876409644
20 | 1201 | 我家老爸茶 | 1.报警器安装位置不正确。 2.报警器未定期送检。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器要定期送检。 |  | 刘海燕 13976173856
21 | 1202 | 高原牛肉拉面 | 1.未安装报警器。 2.存在软管穿墙。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.有穿墙，应设护管套。 |  | 马金德 13734654252
22 | 1202 | 沙县小吃 | 1.软管出现老化、腐蚀等问题。 2.未安装报警器。 3.未配备2具干粉灭火器。 | 发改 |  |  | 1.应更换软管。 2.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 3.应配备2具干粉灭火器。 |  | 玉英 15859859039
23 | 1202 | 琳琳私房菜 | 1.未安装报警器。 2.未安排专人进行日常燃气检查，留记录。 | 发改 |  |  | 1.需加报警器，安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.应定期检查燃气，并记录。 |  | 刘英琳 13976222250
24 | 1202 | 御景阁东北人私家菜 | 使用环保油 | 发改 |  |  | 需加强监管。 |  | 刘建 15946624500
25 | 1202 | 东北人家常菜 | 使用环保油 | 发改 |  |  | 需加强监管。 |  | 刘 17065111118
26 | 1202 | 怡南香铁锅炖 | 1.报警器安装位置不正确。 2.报警器未定期送检。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器要定期送检。 |  | 关文忠 13069744627
27 | 1202 | 味之香餐饮店 | 1.报警器安装位置不正确。 2.报警器未定期送检。 3.将气瓶放置于室内用餐场所。 4.软管出现老化、腐蚀等问题。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器应定期送检。 3.严禁气瓶放置于室内用餐场所。 4.软管应更换为高压管。 |  | 彭高强 18889933782
28 | 1202 | 来记牛腩店 | 1.报警器缺少一个，已有的安装不规范。 2.报警器未定期送检。 3.未配备2具干粉灭火器。 4.软管出现老化、腐蚀等问题。 5.存在软管穿墙。 | 发改 |  |  | 1.需增报警器，安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器应定期送检。 3.应配备2具干粉灭火器。 4.软管应更换为高压软管。 5.存在软管穿墙，应加护管套。 |  | 罗 15338990881
29 | 1202 | 吴家早餐店 | 1.未安装报警器。 2.未配备2具干粉灭火器。 | 发改 |  |  | 1.需加报警器，安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.应配备2具干粉灭火器。 |  | 董 13158966336
30 | 1202 | 永乐早餐店 | 1.报警器安装位置不正确。 2.报警器未定期送检。 | 发改 |  |  | 1.报警器安装位置以气源为中心半径1.5米范围内，通风良好处。加装在距地面20~30cm的高度。 2.报警器应定期送检。 |  | 叶瑞保 13876525767
31 | 1202 | 丰园鹅肉店 | 1.报警器未定期送检。 2.未安排专人进行日常燃气检查，留记录。 | 发改 |  |  | 1.报警器应定期送检。 2.应定期检查燃气，并记录。 |  | 张进平 13876406123