单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭黎族苗族自治县公安

局交通管理大队办公楼前广场路面工

程项目 第1页共1页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |
| 1. 2 | 路面工程 |  |  |
| 1. 3 | 机械进出场 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2. 1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2. 2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2. 3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2. 5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3. 1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3. 2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3. 3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 | |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

界蠶謎蠶評族自治县公安局交通管理大队办公楼标段： 第I页共I页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 量位 计单 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 材质:路面砖 2. 运距:建筑垃圾外运5 km | m2 | 639.2 |  |  |  |
|  |  | 路面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1 •土壤类别：一二类土   1. 挖土深度:450mm 2. 运距:5km | m3 | 287.64 |  |  |  |
| 3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.部位:路基 | m2 | 639. 2 |  |  |  |
| 4 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1. 部位:底基层 2. 永泥含量：4% 3. 厚度：150mm | m2 | 639.2 |  |  |  |
| 5 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1. 部位:基层 2. 永泥含量:6% 3. 厚度:180mm | m2 | 639.2 |  |  |  |
| 6 | 040203003001 | 透层 | 1. 材料品种:石油沥青 2. 喷油量：0. 72kg/m2 | m2 | 639. 2 |  |  |  |
| 7 | 040203004001 | 封层 | 1.材料品种:石油沥青 | m2 | 639. 2 |  |  |  |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1. 部位:下面层 2. 种类:粗粒式沥青混凝 i 3. 厚度:80mm | m2 | 639.2 |  |  |  |
| 9 | 040203003002 | 粘层 | 1. 材料品种:石油沥青 2. 喷油量：0. 36kg/m2 | m2 | 639. 2 |  |  |  |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1. 部位:上面层 2. 种类:细粒式沥青混凝 i 3. 厚度:40mm | m2 | 639.2 |  |  |  |
|  |  | 机械进出场 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041106001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1. 机械设备名称:履带式 挖掘机 2. 机械设备规格型号:1 m   3 | 台.  次 | 1 |  |  |  |
| 12 | 041106001002 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台.  次 | 1 |  |  |  |
| 13 | 041106001003 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.机械设备名称:沥青混 凝土摊铺机 | 台.  次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |

总价措施项目清单与计价表

矗需疇醫寵族自治县公安局交通管理大队办公 标段： 第I页共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 调彎率 | 调常额 | 备注 |
| 1 | 1. 1 | 安全文明施工与环境 保护基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设（1 千万元以内部分） | 1.8 |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1〜5千万元以内部分 | 综合价不含主设（1 千万元以内部分  ） | 1.08 |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元〜1亿元以内 部分 | 综合价不含主设（5 羊万兀1亿兀以内 部分） | 0.72 |  |  |  |  |
| 5 | 1. 1.4 | 1亿元以上部分 | 综合价不含主设（1  亿元以上部分） | 0.36 |  |  |  |  |
| 6 | 1. 2 | 安全文明施工与环境 保护费（浮动部分） | 安全防护、文明施 工基本费 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费  \*0.001 | 68 |  |  |  | 默认的安责 险费率是按 照最优设置 但是由于 安责险费率 中浮窈费家 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019] 38号中的附 件1计算实 馀费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设（1 千万元以内部分） | 2.05 |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1〜5千万元以内部分 | 综合价不含主设（1 千万元以内部分  ） | 1.23 |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元〜1亿元以内 部分 | 综合价不含主设（5 牟万兀1亿兀以内 部分） | 0.82 |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | 综合价不含主设（1  亿元以上部分） | 0.41 |  |  |  |  |
| 13 | 1. 5 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单 价措施项目合计- | 0. 14 |  |  |  |  |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2•按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计豊方法。

总价措施项目清单与计价表

矗需疇醫寵族自治县公安局交通管理大队办公 标段： 第2页共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 调彎率 | 调常额 | 备注 |
|  |  |  | 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差 | 0.67 |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  | 编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2•按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计豊方法。

规费、税金项目计价表

局乂通 标段： 第1页共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | （分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费）\*0. 7 | (FBFX\_DERGF+ DJCS\_DERGF+ FBFX\_DEJSRGF +DJCS\_  D+DEJJSCRS GF)\*0.7 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机汇总表

工程名称：保亭黎族苗族自治县公安

局交通管理大队办公楼前广场路面工

程项目 第1页共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
| 1 | 综合人工 |  | 工日 | 92.25814 |  |  |  |  |
| 2 | 枕木 |  | m3 | 0. 24 |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌铁丝 |  | kg | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 草袋 |  | m2 | 25. 52 |  |  |  |  |
| 5 | 水 |  | m3 | 44.91024 |  |  |  |  |
| 6 | 石屑 |  | m3 | 154.0535  9 |  |  |  |  |
| 7 | 水泥 | P.O 42.5 | t | 23.91247 |  |  |  |  |
| 8 | 碎石 | （综合） | m3 | 166.0066  3 |  |  |  |  |
| 9 | 石油沥青 |  | kg | 1461.594  72 |  |  |  |  |
| 10 | 柴油 |  | kg | 0.07671 |  |  |  |  |
| 11 | 其他材料费 |  | 元 | 1368.220  38 |  |  |  |  |
| 12 | 材料费调整 |  | 元 | -0.19176 |  |  |  |  |
| 13 | 粗粒式沥青混凝  土 | AC-25II | m3 | 51.64736 |  |  |  |  |
| 14 | 细粒式改性沥青 混凝土 | AC-13II | m3 | 25.82368 |  |  |  |  |
| 15 | 本机使用台班 |  | 台班 | 0. 5 |  |  |  |  |
| 16 | 本机使用台班 |  | 台班 | 0. 5 |  |  |  |  |
| 17 | 本机使用台班 |  | 台班 | 0. 5 |  |  |  |  |
| 18 | 折旧费 |  | 元 | 3685.613  63 |  |  |  |  |
| 19 | 检修费 |  | 元 | 920.6976  9 |  |  |  |  |
| 20 | 维护费 |  | 元 | 2913.207  41 |  |  |  |  |
| 21 | 人工 |  | 工日 | 58.21995 |  |  |  |  |
| 22 | 柴油 |  | kg | 1281.546  99 |  |  |  |  |
| 23 | 电 |  | kW • h | 127.1990  2 |  |  |  |  |
| 24 | 汽油 |  | kg | 10. 3822 |  |  |  |  |
| 25 | 机械费调整 |  | 元 | 0.06392 |  |  |  |  |
| 26 | 水泥稳定碎石搅 合站 | (RB400)功率(92 kW) | 台班 | 1.31676 |  |  |  |  |

单位工程人材机汇总表

工程名称：保亭黎族苗族自治县公安

局交通管理大队办公楼前广场路面工

程项目 第2页共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
| 27 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.70558 |  |  |  |  |
| 28 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.14452 |  |  |  |  |
| 29 | 履带式单斗液压 挖掘机 | 斗容量lni3 | 台班 | 1.10806 |  |  |  |  |
| 30 | 轮胎式装载机 | 斗容量lni3 | 台班 | 1.31676 |  |  |  |  |
| 31 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.28253 |  |  |  |  |
| 32 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.72869 |  |  |  |  |
| 33 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量18t | 台班 | 0.73508 |  |  |  |  |
| 34 | 轮胎压路机 | 工作质量261 | 台班 | 0.72869 |  |  |  |  |
| 35 | 钢轮内振动压路  机 | 工作质量12t | 台班 | 1.62357 |  |  |  |  |
| 36 | 钢轮内振动压路  机 | 工作质量15t | 台班 | 1.47656 |  |  |  |  |
| 37 | 钢轮内振动压路  机 | 工作质量18t | 台班 | 1.09304 |  |  |  |  |
| 38 | 汽车式沥青喷洒  机 | 箱容量4000L | 台班 | 0.14446 |  |  |  |  |
| 39 | 沥青混凝土摊铺  机 | 装载质量 | 台班 | 0.72869 |  |  |  |  |
| 40 | 沥青混凝土摊铺  机 | 装载质量12t | 台班 | 1.09304 |  |  |  |  |
| 41 | 自卸汽车 | 装载质量10t | 台班 | 8.06628 |  |  |  |  |
| 42 | 平板拖车组 | 装载质量401 | 台班 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.19433 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |