**采 购 清 单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用 途 | 备注 |
| 1 | 一次性丁晴手套 | M码100只/盒 | 30盒 |  |  | 厂家：爱马斯 |
| 2 | 塑料离心管 | 1.5ML | 5包 |  |  | 厂家：逗点生物 |
| 3 | 封口膜 | PM996 | 2卷 |  |  | 厂家：Parafilm |
| 4 | 氨基柱 | 6mL,100mg,25支/盒 | 15盒 |  |  | 厂家：安捷伦 |
| 5 | 弗洛里矽柱 | 6mL,100mg,25支/盒 | 12盒 |  |  | 厂家：逗点生物 |
| 6 | 高型烧杯 | 250ML | 50个 |  |  | 厂家：华鸥 |
| 7 | 比色管 | 100ML | 40个 |  |  |  |
| 8 | 棕色进样小瓶+瓶盖 | 2ML | 25盒 |  | 高效液相色谱仪、气相色谱仪进样使用 | 厂家：赛普 |
| 9 | 滤纸 | 直径18cm/中速 | 10盒 |  |  | 厂家：新星 |
| 10 | 玻璃漏斗 |  | 50个 |  |  |  |
| 11 | 一次性无菌注射器 | 1.2mL | 8盒 |  |  | 厂家：王冠 |
| 12 | 称量纸 | 100\*100mm | 3盒 |  |  | 厂家：垒固 |

**采 购 清 单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用 途 | 备注 |
| 13 | 进样针 | 型号5181-3354  10μL 23/26 GA GT F | 12根 |  |  |  |
| 14 | 离心管 | 50mL | 6包 |  |  |  |
| 15 | 试剂存放瓶 | 100mL | 10个 |  |  | f3b49bf333cda1048787353494fc894 |
| 16 | 磨口棕色试剂瓶 | 500mL | 10个 |  |  |  |
| 17 | 衍生试剂 | 950mL | 3套 |  |  | 厂家：Pickering |
| 18 | 针式过滤滤膜 | 0.2μm | 12包 |  |  | 厂家：安捷伦 |
| 19 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 5瓶 |  |  | 生产厂家：西陇 |
| 20 | 移液枪枪头 | 200μL | 5包 |  |  | 厂家：Biosharp |
| 21 | 移液枪枪头 | 1mL | 5包 |  |  | 厂家：Biosharp |
| 22 | 内衬管 | 100根/包 | 6包 |  |  | 厂家：赛普 |
| 23 | 一次活性炭口罩 | 50个/盒 | 30盒 |  |  | 厂家:biosharp |
| 24 | 水系滤膜 | 0.45μm | 1盒 |  |  | 厂家：津腾 |

**采 购 清 单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用 途 | 备注 |
| 25 | 大药勺 |  | 20个 |  | 转移25g样品 | 家用饭勺那么大 |
| 26 | 比色管架 | 孔径约3.2CM、一排40孔 | 8个 |  | 放置100mL比色管 |  |
| 27 | 液相色谱柱 | 1. N:588925-902   TC-C18 250x4.6mm，5um | 1根 |  |  | 厂家：安捷伦 |
| 28 | ECD色谱柱 | 122-1732、DB-17 30m\*0.250mm\*0.25um | 1根 |  |  | 厂家：安捷伦 |
| 29 | ECD色谱柱 | 122-1032、DB-1  30m\*0.250mm\*0.25um | 1根 |  |  | 厂家：安捷伦 |
| 30 | FPD色谱柱 | 125-1732、DB-17  30m\*0.530mm\*1.00um | 1根 |  |  | 厂家：安捷伦 |
| 31 | FPD色谱柱 | 125-1032、DB-1  30m\*0.530mm\*1.50um | 1根 |  |  | 厂家：安捷伦 |
| 32 | 均质机 |  | 2台 |  | 均质样品 | 厂家：德国IKA T18 |
| 33 | 多功能震荡混合器 | M8-240731002 | 1台 |  |  | 厂家：创谊CUUY |