## 试剂采购
保亭县动物疫病检测试剂采购需求明细表
序号 | 名称 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/盒） | 金额（元） | 生产厂家
1 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（B盒） | 1.作用与用途：用于血液、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺、肌肉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。 2.保存条件：-20℃保存。 ★3.含有实时荧光PCR检测所需所有试剂（不含核酸提取试剂）。 ★4.试剂盒规格：50头份/盒。 ★5.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、PCR反应液、酶混合液、说明书。 ★6.反应程序为：50 ℃ 2 min，95 ℃ 3 min；预循环95 ℃ 8 s，55℃ 8 s，5次；循环95 ℃ 8 s，55℃ 8 s，共40次；在40循环阶段每个循环的55℃时收集荧光信号，荧光通道选择FAM，同时要选择passive reference和quencher为none的模式，符合农业农村部兽药产品质量标准；提供官方网站公示截图或相关证明文件扫描件或影印件。 7．反应体系≤25µL。 8.试剂盒有效期不少于12个月。 ★9.生产厂家具有兽药生产许可证（生产范围：免疫学类诊断制品和分子生物学类诊断制品）及兽药GMP证书（验收范围：免疫学类诊断制品和分子生物学类诊断制品）。 ★10.所投产品必须获得农业农村部兽药产品批准文号。 | 50头份/盒 | 盒 | 3
2 | 核酸DNA/RNA核酸提取试剂盒 | 1.采用柱膜法，可用于血清、组织等非洲猪瘟病毒及其它相关病原的DNA核酸提取； 2.产品规格50T/盒。 3.试剂盒组成：吸附柱、收集管、裂解液、洗液、洗脱液； 4.提供产品说明书； 5.有效期不低于12个月。 ★6.生产厂家具有兽药生产许可证（生产范围：免疫学类诊断制品和分子生物学类诊断制品）及兽药GMP证书（验收范围：免疫学类诊断制品和分子生物学类诊断制品）。 | 50头份/盒 | 盒 | 4
3 | 禽流感抗原检测卡 | （1）适用于检测新鲜粪便、泄殖腔拭子、气管拭子、组织匀浆等样品中A型流感病毒(H1-H16)抗原 （2）运用夹心法免疫层析法检测技术。 （3）检测时间为5-10分钟。 （4）检测限为103.1EID50/ml.。 | 30T/盒 | 盒 | 2
4 | 禽流感病毒Ｈ5亚型（阻断法）ELISA抗体检测试剂盒 | 1、试剂盒采用阻断ELISA法 2、保存条件：2-8ºC下贮存 3、试剂盒规格：192T/盒、96T/盒 4、有效期：12个月 5、结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度OD值 6、试验成立的条件是：阴性对照（N）OD均值>0.5；阳性对照（P）OD值/阴性对照（N）OD均值 < 0.4。 7、计算方法：样品OD值/阴性对照OD均值=S/N值。 8、阴阳性判断：S/N值≥0.5则判断为阴性；S/N值<0.5则判断为阳性。 ★9、显色液为单组份显色液，不分A、B液；阴性对照品、阳性对照品、酶结合物、样本稀释液、洗涤液有颜色区分，便于实验操作。 | 96T/盒 | 盒 | 6
5 | 禽流感病毒Ｈ7亚型抗体（阻断法）ＥＬＩＳＡ检测试剂盒 | 1、试剂盒采用阻断ELISA法 2、保存条件：2-8ºC下贮存 3、试剂盒规格：192T/盒、96T/盒 4、有效期：12个月 5、结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度OD值 6、试验成立的条件是：阴性对照（N）OD均值>0.5；阳性对照（P）OD值/阴性对照（N）OD均值 < 0.4。 7、计算方法：样品OD值/阴性对照OD均值=S/N值。 8、阴阳性判断：S/N值≥0.5则判断为阴性；S/N值<0.5则判断为阳性。 ★9、显色液为单组份显色液，不分A、B液；阴性对照品、阳性对照品、酶结合物、样本稀释液、洗涤液有颜色区分，便于实验操作。 | 96T/盒 | 盒 | 6
6 | 新城疫抗体间接ELISA试剂盒 | 1.用于检测鸡血清或血浆中的新城疫病毒抗体； 2.采用间接ELISA方法； 3.样品稀释液为绿色液体、酶标记结合物为红色液体； 4.样品稀释液要求：加入待测样品后变色（防止漏加、错加待测样品）； 5.待测样品无需预稀释，可直接进行加样； 6.试剂盒性能指标：阳性对照OD450值-阴性对照OD450值≥0.5； 7.结果判断：Cut Off值=0.1+阴性对照平均值（若阴性对照OD平均值≥0.05则按实际值计算；若阴性对照OD平均值＜0.05则按0.05计算）；若待检样品OD值＜Cut Off值，结果判阴性；若待检样品OD值≥Cut Off值，结果判阳性； 8.规格：96T×2/盒、96T/盒； 9.提供产品说明书； 10.有效期不低于12个月； ★11.生产厂家具有兽药生产许可证（生产范围：免疫学类诊断制品和分子生物学类诊断制品）及兽药GMP证书（验收范围：免疫学类诊断制品和分子生物学类诊断制品）。 | 96T/盒 | 盒 | 2
7 | 新城疫抗原检测卡 | 1.技术要求：敏感性96%以上，特异性98%以上 2.贮存方法：2-30ºC下贮存 3.包装规格：20份/盒，每份防潮袋独立包装，包装袋喷印有：产品名称、批号、有效期 4.有效期：24个月 5.每盒试剂组成：快速检测卡20条、滴管20个、样品缓冲液1瓶、一次性卫生手套1包、说明书1份 6、配有胶体金结果分析仪，数据可传输到电脑进行保存，检测结果可直接打印存档 | 20T/盒 | 盒 | 2
8 | 口蹄疫O型抗体（竞争法）ELISA检测试剂盒 | 1．作用与用途：用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 O型抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3．试剂盒规格：（1）96 孔/盒 （2）192 孔/盒 （3）480 孔/盒 4．试剂盒组成：FMDV O C抗原包被板、FMDV O C阴性血清、FMDV O C阳性血清、FMDV O C样品稀释液、FMDV O C酶标抗体、20×洗涤液、底物溶液A、底物溶液 B、终止液 5 结果判定 5.1 FMDV O C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；FMDV O C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的 OD 值即为 ODS； 5.2 阈值计算 阳性对照血清抑制率即 PIPC=(ODNC-ODPC)/ODNC×100% 样品抑制率即 PIS =(ODNC-ODS)/ODNC×100% 5.3试验成立条件：ODNC＞0.5 且 PIPC＞50%，试验结果有效；否则，重新进行试验。 5.4 判定：在试验成立的前提下，样品抑制率即 PIS≥50%，结果判为阳性；PIS＜50%，结果判为阴性。 6．试剂盒有效期15个月。 7．中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持。 | 96孔/盒 | 盒 | 6
9 | 口蹄疫病毒A型抗体（竞争法）ELISA检测试剂盒 | 1．作用与用途：用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 A 型抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3．试剂盒规格：（1）96 孔/盒 （2）192 孔/盒 （3）480 孔/盒 4．试剂盒组成：FMDV A C抗原包被板 、FMDV A C阴性对照血清、FMDV A C阳性对照血清、FMDV A C样品稀释液、FMDV A C酶标抗体、20×洗涤液、底物溶液A、底物溶液 B、终止液 5 结果判定 5.1 FMDV A C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；FMDV A C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的 OD 值即为 ODS； 5.2 阈值计算 阳性对照血清抑制率即 PIPC=(ODNC-ODPC)/ODNC×100% 样品抑制率即 PIS =(ODNC-ODS)/ODNC×100% 5.3 试验成立条件：ODNC＞0.5 且 PIPC＞50%，试验结果有效；否则，重新进行试验。 5.4 判定：在试验成立的前提下，样品抑制率即 PIS≥50%，结果判为阳性；PIS＜50%，结果判为阴性。 6．试剂盒有效期15个月。 7．中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持。 | 96孔/盒 | 盒 | 6
10 | 口蹄疫病毒抗原检测卡 | 1.技术要求：敏感性96%以上，特异性98%以上 2.贮存方法：2-30ºC下贮存 3.包装规格：20份/盒，每份防潮袋独立包装，包装袋喷印有：产品名称、批号、有效期 4.有效期：24个月 5.每盒试剂组成：快速检测卡20条、滴管20个、样品缓冲液1瓶、一次性卫生手套1包、说明书1份 6、配有胶体金结果分析仪，数据可传输到电脑进行保存，检测结果可直接打印存档 | 20T/盒 | 盒 | 9
11 | 小反刍兽疫病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1．作用与用途：用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3．试剂盒规格：（1）96 孔/盒 （2）192 孔/盒 （3）480 孔/盒 4．试剂盒组成：PPRV B 抗原包被板 、PPRV B 阴性血清、PPRV B 阳性血清、PPRV B样品稀释液、PPRV B酶标抗体、20×洗涤液 、底物溶液、终止液 5．结果判定 5.1 PPRV B 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；PPRV B 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；酶标抗 体（空白）的平均 OD 值即 ODCm；样品的 OD 值即为 ODS； 5.2 阈值计算 阳性对照血清阻断率即 PBPC=100-ODPC/ODCm×100 阴性对照血清阻断率即 PBNC =100-ODNC/ODCm×100 样品阻断率即 PBS =100-ODS/ODCm×100 5.3 试验成立条件：PBNC＜40 且 PBPC＞60，试验结果有效；否则，重新进行试验。 5.4 判定：在试验成立的前提下，待检血清阻断率即PBS＞50，结果判为阳性；PBS≤50，结果判为阴性。 6．试剂盒有效期15个月。 7．OIE小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件。 8．国家小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件。 9．FAO认定中国动物卫生与流行病学中心为小反刍兽疫参考实验室。 10．中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持。 | 96孔/盒 | 盒 | 2
12 | 小反刍兽疫抗原胶体金试纸条 | 1.技术要求：敏感性96%以上，特异性98%以上 2.贮存方法：2-30ºC下贮存 3.包装规格：20份/盒，每份防潮袋独立包装，包装袋喷印有：产品名称、批号、有效期 4.有效期：24个月 5.每盒试剂组成：快速检测卡20条、滴管20个、样品缓冲液1瓶、一次性卫生手套1包、说明书1份 6、配有胶体金结果分析仪，数据可传输到电脑进行保存，检测结果可直接打印存档 | 20T/盒 | 盒 | 4
13 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 1．作用与用途： 用于检测猪群中猪繁殖与呼吸综合征美洲型病毒抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3．试剂盒规格：（1）96 孔/盒 （2）192 孔/盒 （3）480 孔/盒 4．试剂盒组成：PRRSV I抗原包被板 、PRRSV I阴性血清、PRRSV I 阳性血清、PRRSV I样品稀释液、PRRSV I酶标抗体、10×洗涤液 、底物溶液 、终止液 5 结果判定 5.1 PRRSV I 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；PRRSV I 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的OD 值即为 ODS； 5.2 阈值计算 S/P =（ODS-ODNC）/（ODPC-ODNC） 5.3 试验成立条件：ODNC 值＜0.3 且 ODPC值＞0.4，试验结果有效；否则重新进行试验； 5.4 判定：在试验成立的前提下，S/P＜0.3，结果判为阴性；S/P≥0.3，结果判为阳性。 6．试剂盒有效期15个月。 7．具有新兽药证书。（动卫中心） 8．所投产品必须获得农业农村部兽药产品批准文号。 9．中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持。 | 96孔/盒 | 盒 | 2
14 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒（含RNA提取试剂） | 1. 作用与用途： 用于猪的扁桃体、脾脏、淋巴结、肾脏、肝脏、肌肉、血液、精液等样 品中的高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒（HPPRRSV）核酸检测。 2．保存条件：-20℃以下冷冻保存 3．试剂盒规格： 50 检份/盒 4. 试剂盒组成：RT-PCR 酶反应液 1000μl/管 、引物探针、阳性对照 500µl /管 、阴性对照 500μl/管 5．反应程序：① 50 ℃ 反转录 15 分钟；② 95 ℃ 预变性 30 秒；③ 95℃ 变性 10 秒，60 ℃ 延伸 30 秒，共 40 个循环；设置 60 ℃ 收集 FAM 荧光信号。 7．结果判定：阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值≤35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值≤38 时可判定为高致病性猪 繁殖与呼吸综合征病毒核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为高致病性猪繁殖与呼吸综 合征病毒核酸阴性；当样品 38＜Ct 值≤40 时判定为高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸可 疑，需重新提取核酸，重复检测仍为可疑则判定为高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸阳 性。 8．试剂盒有效期15个月。 9．中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持 | 50检份/盒 | 盒 | 1
15 | 猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒 | 1．作用与用途：用于检测猪血清中猪瘟病毒（CSFV）抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3．试剂盒规格：（1）96 孔/盒 （2）192 孔/盒 （3）480 孔/盒 4．试剂盒组成：CSFV E2 I 抗原包被板 、CSFV E2 I阴性血清、CSFV E2 I阳性血清、CSFV E2 I样品稀释液、CSFV E2 I酶标抗体、 20×洗涤液、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液 5 结果判定 5.1 CSFV E2 I 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；CSFV E2 I 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的 OD 值即为 ODS； 5.2 Cut Off 值的计算：Cut Off 值=ODNC×2.1（若 ODNC≥0.05 则按实际值计算；若 ODNC＜0.05 则按 0.05计算）； 5.3 试验成立条件：ODNC 值≤0.3 且 ODPC值≥0.6，试验结果有效；否则重新进行试验； 5.4 判定：在试验成立的前提下，ODS＜Cut Off 值，结果判为阴性；ODS ≥Cut Off 值，结果判为阳性。 6．试剂盒有效期15个月。 7．中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持。 | 96孔/盒 | 盒 | 2
16 | 猪瘟病毒抗原胶体金试纸条 | 1.技术要求：敏感性96%以上，特异性98%以上 2.贮存方法：2-30ºC下贮存 3.包装规格：20份/盒，每份防潮袋独立包装，包装袋喷印有：产品名称、批号、有效期 4.有效期：24个月 5.每盒试剂组成：快速检测卡20条、无菌棉签、滴管20个、样品缓冲液20瓶、一次性卫生手套1包、说明书1份 6、配有胶体金结果分析仪，数据可传输到电脑进行保存，检测结果可直接打印存档 | 20T/盒 | 盒 | 2
17 | 牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1. 作用与用途：用于牛的皮肤结节或结痂周围组织病料，唾液、口腔或鼻腔拭子、牛奶、 精液，或者抗凝全血（EDTA 抗凝）中的牛结节性皮肤病病毒（LSDV）核酸的检测。 2．保存条件：-20℃以下冷冻保存 3．试剂盒规格： 50 检份/盒 4. 试剂盒组成：酶反应液 1000μl/管 、引物探针 、阳性对照 500µl /管 、阴性对照 500µl /管 5．反应程序：① 50 ℃ 预变性 2 分钟；② 95 ℃ 变性 5 分钟，③95℃ 变性 15 秒，58 ℃ 延伸 60 秒， 共 40 个循环；设置 58 ℃ 收集 FAM 荧光信号。 6．结果判定：阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值≤35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值≤35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值＜40 时可判定为牛结节性皮 肤病病毒核酸阳性；当样品的扩增结果无 Ct 值时，判定为牛结节性皮肤病病毒核酸阴性。 7．试剂盒有效期15个月。 8．中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持。 | 50检份/盒 | 盒 | 1