## 2025年
2025年保亭县生态环境监测站标样标物、药品器皿需求清单
归类 | 序号 | 名称 | 厂家 | 类型 | 参考规格型号和配置技术参数
标准样品（质控样） | 1 | 溶解性总固体标液 | 伟业计量 | 500ml/瓶 | 170.5±16.0mg/L
| 2 | 汞标液 | 环标所 | 20mL/瓶 | 2.68ug/L
| 3 | 汞标液 | 环标所 | 20mL/瓶 | 7.48ug/L
| 4 | 砷标液 | 环标所 | 20mL/瓶 | 25.2ug/L
| 5 | 硒标液 | 环标所 | 20mL/瓶 | 9.60ug/L
| 6 | 硒标液 | 环标所 | 20mL/瓶 | 16.7ug/L
| 7 | 总硬度 | 环标所 | 20mL/瓶 | 3.05mmol/L
| 8 | 总硬度 | 环标所 | 20mL/瓶 | 1.93mmol/L
| 9 | 硫化物 | 环标所 | 20mL/瓶 | 1.28mg/L
| 10 | 硫化物 | 环标所 | 20mL/瓶 | 1.76mg/L
| 11 | 总氮 | 环标所 | 20mL/瓶 | 0.8～1mg/L
| 12 | 总氮 | 环标所 | 20mL/瓶 | 9～10mg/L
| 13 | 总氮 | 环标所 | 20mL/瓶 | 5～7mg/L
| 14 | 总氮 | 环标所 | 20mL/瓶 | 14～15mg/L
| 15 | 六价铬 | 环标所 | 20mL/瓶 | 0.200～220mg/L
| 16 | PH | 环标所 | 20ml/瓶 | 4.12±0.04
| 17 | PH | 环标所 | 20ml/瓶 | 7.34±0.06
| 18 | PH | 环标所 | 20ml/瓶 | 9.08±0.07
| 19 | 电导率 | 环标所 | 30ml/瓶 | 78.9us/cm 和 150us/cm
| 20 | 浊度 |  | 100ml | 102±5
| 21 | 高锰酸盐指数 | 环标所 | 20ml/瓶 | 4.38±0.42
| 22 | 五日生化需氧量 | 环标所 | 20ml/瓶 | 36.9±3.3
| 23 | 化学需氧量 | 环标所 | 20ml/瓶 | 15～20mg/L
| 24 | 化学需氧量 | 环标所 | 20ml/瓶 | 20～40mg/L
| 25 | 化学需氧量 | 环标所 | 20ml/瓶 | 55～150mg/L
| 26 | 化学需氧量 | 环标所 | 20ml/瓶 | 110～150mg/L
| 27 | 氯化物 | 环标所 | 20ml/瓶 | 8～15mg/L
| 28 | 氯化物 | 环标所 | 20ml/瓶 | 45～60mg/L
| 29 | 亚硝酸盐 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.2～0.5mg/L
| 30 | 亚硝酸盐 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.5～1.0mg/L
| 31 | 氰化物 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.07～0.7mg/L
| 32 | 四氯乙烯中石油类 | 海岸鸿蒙 | 10ml/瓶 | 20—55ug/mL
| 33 | 正己烷中石油类 | 海岸鸿蒙 | 10ml/瓶 | 8—45ug/mL
| 34 | 总磷 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.123mg/L
| 35 | 总磷 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.338mg/L
| 36 | 总磷 | 环标所 | 20ml/瓶 | 1.22mg/L
| 37 | 水质 锰 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.7-1.0mg/L
| 38 | 水质 锰 | 环标所 | 20ml/瓶 | 1.0-2.0mg/L
| 39 | 水质 锌 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.3-1.0mg/L
| 40 | 水质 镉 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.05～0.5mg/L
| 41 | 水质 铁 | 环标所 | 20ml/瓶 | 1.0-2.0mg/L
| 42 | 水质 铅 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.526mg/L
| 43 | 水质 铅 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.152mg/L
| 44 | 水质 铜 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.708mg/L
| 45 | 水质 铬 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.748mg/L
| 46 | 阴离子表面活性剂 | 环标所 | 20ml/瓶 | 1.54mg/L
| 47 | 阴离子表面活性剂 | 环标所 | 20ml/瓶 | 0.523mg/L
| 48 | 挥发酚 | 环标所 | 20ml/瓶 | 42.2ug/L
| 49 | 挥发酚 | 环标所 | 20ml/瓶 | 87.1ug/L
| 50 | 氨氮 | 环标所/坛墨 | 20mL/瓶 | 6.0-8.0mg/L
| 51 | 色度 | 环标所 | 20mL/瓶 | 500度
52
标准物质 | 1 | 砷标准物质 | 环标所 | 100ml/瓶 | 100ug/L
| 2 | 硒标准物质 | 环标所 | 100ml/瓶 | 100ug/L
|  | 汞标准物质 | 环标所 | 100ml/瓶 | 100ug/L
| 3 | 亚硝酸盐 | 环标所 | 20ml/瓶 | 100ug/L
| 4 | 氰化物 | 环标所 | 50ml/瓶 | 100ug/L，保质期1年
| 5 | 重铬酸钾溶液 | 环标所 | 500ml/瓶 | 0.25mol/L
| 6 | 四氯乙烯中石油类 | 坛墨 | 10mL | 1000ug/mL
| 7 | 正己烷中石油类 | 坛墨 | 10mL | 1000ug/mL
| 8 | 总磷 | 坛墨 | 50ml/瓶 | 50mg/L
| 9 | 硫化物 | 环标所 | 20mL/瓶 | 100mg/L
| 10 | 总氮 | 坛墨 | 50ml/瓶 | 100mg/L
| 11 | 锌 | 坛墨（产品编号GBW(E)082778) | 50ml/瓶 | 1000ug/mL
| 12 | 铁 | 坛墨（产品编号BW20263-1000-50) | 50ml/瓶 | 1000ug/mL
| 13 | 锰 | 伟业计量 | 50ml/瓶 | 1000ug/mL
| 14 | 铅 | 坛墨（产品编号BW30095-500-50) | 50ml/瓶 | 500ug/mL
| 15 | 镉 | 坛墨（产品编号BW30091-100-50) | 50ml/瓶 | 100ug/mL
| 16 | 铜 | 坛墨（产品编号BW30096-500-50) | 50ml/瓶 | 500ug/mL
| 17 | 总铬 | 坛墨（产品编号BW30036-1000-N-50) | 50ml/瓶 | 1000ug/mL
| 18 | 六价铬 | 环标所 | 20ml/瓶 | 1000mg/L
| 19 | 阴离子表面活性剂 | 环标所 | 20ml/瓶 | 1000mg/L
| 20 | 挥发酚 | 环标所 | 20ml/瓶 | 1000mg/L
| 21 | PH校准液 | 哈希 | 500ml/瓶 | 4（无量纲）
| 22 | PH校准液 | 哈希 | 500ml/瓶 | 7（无量纲）
| 23 | PH校准液 | 哈希 | 500ml/瓶 | 10（无量纲）
| 24 | 硫酸根标准储备溶液 | 环标所/坛墨 | 20ml/50ml/瓶 | 5000mg/L
| 25 | 氨氮 | 环标所/坛墨 | 20ml/50ml/瓶 | 1000mg/L
| 26 | 铂钴比色标准液 | 伟业计量 | 50ml/瓶 | 500黑曾
试剂药品
| 1 | 硼氢化钠 |  | 250g/瓶
| 2 | 七水合磷酸氢二钠
| 3 | 磷酸氢二钾 |  | 100g/瓶
| 4 | 磷酸二氢钾
| 5 | 硫酸银 |  | 25g/瓶 | 分析纯
| 6 | 硫酸 |  | 500ml/瓶 | 优级纯
| 7 | 重铬酸钾溶液 |  | 250g/瓶 | 优级纯
| 8 | 磷酸 |  | 500ml/瓶 | 优级纯
| 9 | 异烟酸/巴比妥酸试剂 | 北京宝德 |  | 定容500ml,保质期1年
| 10 | 亚硝酸钠 |  | 100g/瓶 | 优级纯
| 11 | PH缓冲液 | 哈希 | 1000ml/瓶 | 4.01
| 12 | PH缓冲液 | 哈希 | 1000ml/瓶 | 7.01
| 13 | PH缓冲液 | 哈希 | 1000ml/瓶 | 10.01
| 14 | 三氯甲烷（氯仿） |  | 500ml/瓶
| 15 | 氢氧化钠 |  | 500g/瓶 | 优级纯
| 16 | 过二硫酸钾(进口) |  | 250g/瓶 | 优级纯
| 17 | 碱性过硫酸钾溶液 |  | 250g/瓶 | 40g/L（进口原料)
| 18 | 二苯基碳酰二肼 |  | 25g/瓶 | 分析纯
| 19 | 丙酮 |  | 500ml/瓶 | 优级纯
| 20 | 硼酸 |  | 500g/瓶 | 优级纯
| 21 | 4-氨基安替比林 | 国药 | 25g/瓶
| 22 | 铁氰化钾 |  | 500g/瓶 | 优级纯
| 23 | 氯化钾 |  | 500g/瓶 | 优级纯
| 24 | 四硼酸钠 |  | 500g/瓶 | 优级纯
| 25 | 三氯化铁溶液 |  | 500ml/瓶
| 26 | 对氨基二甲基苯胺 |  | 25g/瓶
| 27 | 一水磷酸二氢钠 |  | 500g/瓶
| 28 | 纳氏试剂 |  | 500ml/瓶
| 29 | 酒石酸钾钠溶液 |  | 500ml/瓶
| 30 | 铬酸钡悬浊液 |  | 500ml/瓶
| 31 | 抗坏血酸 |  | 25g/瓶
| 32 | 盐酸 |  | 500ml/瓶 | 优级纯
| 33 | 硝酸 |  | 500ml/瓶 | 优级纯
| 34 | 硫脲 |  | 500ml/瓶 | 优级纯
| 35 | 高氯酸 |  | 500ml/瓶 | 优级纯
| 36 | 重铬酸钾 |  | 250/瓶 | 优级纯
| 37 | 硫酸亚铁铵（六水） |  | 500g/瓶 | 分析纯
| 38 | 氢氟酸 |  | 500ml/瓶 | 优级纯
其他耗材 | 1 | 移液管 |  |  | 大肚，1mL
| 2 | 移液管 |  |  | 大肚，25mL
| 3 | 设备状态管理标识牌 | 不限 |  | 强磁吸附 面版360度旋转
| 4 | 气瓶状态标识牌 | 不限 |  | 悬挂式
| 5 | 5号南孚电池 | 南孚 | 个 | 5号南孚电池
| 6 | 立式压力蒸汽灭菌器橡胶密封圈 | 上海博迅 | 个 | BXM-50VE
| 7 | 刻度移液管 | 天玻 |  | 5ml
| 8 | 玻璃比色皿 |  | 2个/副 | 20mm
| 9 | 石英比色皿 |  | 2个/副 | 10mm
10