## 315KVA
S11-315kVA 台架变压器安装工程
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注
一、 设备材料及施工部分
1 | 变压器 | S11-315kVA | 台 | 1 | 国标质保一年
2 | 智能真空断路器 | ZW-32F/630-20A | 台 | 1 | 带智能看门系统
3 | 高压隔离开关 | GW9-12G/630A | 组 | 1
4 | 跌落开关 |  | 组 | 1
5 | 避雷器 |  | 组 | 1
6 | 综合配电箱 |  | 台 | 1 | （含负荷管理终端）
7 | 12米电杆 |  | 基 | 2 | （含运费。吊车费）
8 | 高压计量安装及调试 |  | 项 | 1
9 | 金具 | 接火点及变压器安装 | 套 | 1
10 | 10KV电缆终端头制作 |  | 套 | 2
11 | 安装费用 | 变压器电杆金具安装 | 批 | 1
12 | 吊车及车辆费用 | 含吊车运输 | 次 | 1
13 | 接地网 |  | 组 | 1 | 变压器处
14 | 低压电缆 | YJY22-3*240+1*120 | 米 | 65
15 | 低压户内配电箱 |  | 台 | 1
16 | 低压电箱安装 |  | 台 | 1
17 | 破路面电缆开挖 |  | 米 | 60
18 | 电缆敷设 |  | 米 | 60
19 | 水泥路面及人行道恢复 |  | 米 | 60
20 | 电缆护套 |  | 米 | 60
21 | 成套检测及试验 |  | 项 | 1
22 | 供电局接入资料 |  | 项 | 1 | （含报装、施工资质、设计 双编、竣验收资料）