| 2022年游泳场所卫生国家随机监督抽查信息汇总表 |
| --- |
| 统计范围： | 保亭黎族苗族自治县 | 双随机任务： | 2022年 第1次 |  | 统计日期： | 2022-12-27 |
| 水质检测情况 |
| 游泳场所类型 | 辖区单位总数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 责令限期改正单位数 | 菌落总数 | 大肠菌群 | 尿素 | 浑浊度 | pH | 泳池水游离性余氯 | 浸脚池水余氯 |
|  |  |  |  |  | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 |
| 学校 | 14 | 14 | 6 | 0 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 其它 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 合计 | 23 | 23 | 13 | 0 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 17 | 23 | 17 |
| 1.为表中7项水质指标检测均合格的单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。 |