**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2023年第 四季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  监测点地址 |  供水单位 |  监测时间 |  监测指标 |  未达标指标的检测值 |  限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县南林乡罗葵村委会什号村吉得新家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.11.2 | 常规指项36项 | 1.细菌总数：3.9X10²CFU/mL2.浑浊度：1.4 | 1.细菌总数<100CFU/mL2.浑浊度<1 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 2 | 保亭县三道镇首弓村委会柳上村高亚云家庭院 | 保亭县三道净水厂 | 2023.11.3 | 常规指标36项 | 1.细菌总数：6.1X10²CFU/mL | 1.细菌总数<100CFU/mL | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 3 | 保亭县六弓乡田圮村委会祖烈村黄学文家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.11.3 | 常规指标36项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
|  4  | 保亭县新政镇报导村委会什示巴二村张世光家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2023.11.7 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 5 | 保亭县响水镇响水镇村委会保利村黄如令家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2023.11.8 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 6 | 保亭县毛感乡毛感村委会什春一村王积灵家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.11.8 | 常规指标36项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 7 | 保亭县加茂镇加茂村委会金不弄村黄海星亮家庭院  | 保亭县自来水公司 | 2023.11.8 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 8 | 保亭县什玲镇什玲村委会新村二村黄育胜家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2023.11.9 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 9 | 保亭县保城镇温泉南路2号宏发商行 | 保亭县自来水公司 | 2023.11.9 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 10 | 保亭县幼儿园食堂 | 保亭县自来水公司 | 2023.11.9 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 11 | 保亭县保城镇西坡村委会什布村卓庆程家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2023.11.9 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心实验室检测结果

 (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》 执行。

 (3)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)作为评价标准。