**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2024年第 二 季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县温泉中路梅姐早餐店 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年5月21日 | 常规指项38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 2 | 保亭县新兴东路保亭 保城三味小吃屋 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年5月21日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 3 | 保亭县南林乡东方村委会东方村陈芳家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年5月27日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 4 | 保亭县三道镇三弓村委会前进队高国宁家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年5月27日 | 常规指标36项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 5 | 保亭县新政镇新政村委会毛政村王国兴家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年5月28日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 6 | 保亭县六弓乡石艾村委会祖八村郑亚跃家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年5月28日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
|  7 | 保亭县响水镇合口村委会什栋村黄淑霞家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年5月29日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 8 | 保亭县毛感乡毛文村委会什开村石建树家庭院 | 保亭县水务 服务中心 | 2024年5月29日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 9 | 保亭县加茂镇加茂村委会北赖上村陈武家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年5月29日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 10 | 保亭县什玲镇什玲镇什玲一村罗玉平家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年5月30日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 11 | 保亭县保城镇番文村委会道旦村林平家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年3月30日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心实验室检测结果

 (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023） 执行。

 (3)以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)作为评价标准。