**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2024年第 三季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县毛感乡毛位村委会什开村石元家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年8月27日 | 常规指项35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 2 | 保亭县六弓乡石艾村委会祖八村郑亚跃家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年8月27日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 3 | 保亭县南林乡东方村委会东方村陈才泽家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年8月28日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 4 | 保亭县加茂镇加茂村委会友具上村陈美荣家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年8月28日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 5 | 保亭县保城镇温泉中路梅姐早餐店 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年8月29日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 6 | 保亭县保城镇新兴东路三味小吃店 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年8月29日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
|  7 | 保亭县保城镇抄抗村委会抄茂村郑金莲家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年8月29日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 8 | 保亭县三道镇甘什村委会什进村董大章家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年8月29日 | 常规指标36项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 9 | 保亭县新政镇新政村委会什谷村张世年家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年8月30日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 10 | 保亭县什玲镇毛天村委会毛天村王连荣家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年8月30日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 11 | 保亭县响水镇响水村委会局南村黄启华家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年9月2日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心实验室检测结果

 (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023） 执行。

 (3)以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)作为评价标准。