## 附件：

## **保亭县人民医院动脉瘤夹钳项目市场询价采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **参考单价（元）** | **金额** | **备注** |
| 1 | 动脉瘤夹钳 | 进口 | 台 | 2 |  |  |  |
| 报价合计金额（大写）： 元整 ， （小写： 元） |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位： （盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2024年9月 日

**设备参数要求**

1. 长250mm，工作端长110mm，单杆，刺刀状、可旋转。
2. 需能做锁孔手术，改善术者术野和增加灵活性。
3. 配备一把标准型，一把迷你型，用于施夹和取夹。