**保亭(县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表(2024年第四季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县南春村委会番慢村王芸香家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年11月13日 | 常规指项35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 2 | 保亭县什玲镇巡亲村委会什江村黄庆辉家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年11月14日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 3 | 保亭县响水镇响水村委会什运村黄进亲家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年11月14日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 4 | 保亭县六弓乡田圮村委会白石村委会黄永义家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年11月18日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 5 | 保亭县保城镇金垦小区8栋2单元 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年11月18日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 6 | 保亭县加茂镇加答村委会什核村黄学原家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年11月20日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
|  7 | 保亭县保城镇春天村委会什办村邢向修家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年11月20日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 8 | 保亭县保城镇温泉中路疾控中心宿舍2栋101知味小吃店 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年11月21日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 9 | 保亭县南林乡南林村委会新民村高爱引家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年11月21日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 10 | 保亭县三道镇甘什村委会田头村高晓堂家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年11月21日 | 常规指标36项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 11 | 保亭县新政镇新政村委会番那村王启清家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2024年11月21日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心实验室检测结果

 (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023） 执行。

 (3)以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)作为评价标准。