**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2025年第 一季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县三道镇甘什村委会什进村黄育文家庭院 | 保亭县源泽水业有限公司 | 2025年3月11日 | 常规指标36项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 2 | 保亭县南林乡东方村委会东方村谭才泽 | 保亭县水务服务中心 | 2025年3月11日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 3 | 保亭县六弓乡石艾村委会祖稿村陈亚飞家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2025年3月13日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 4 | 保亭县毛感乡毛位村委会什茂村朱海政家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2025年3月13日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 5 | 保亭县加茂镇界水村委会什过村王祥家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2025年3月13日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 6 | 保亭县响水镇合口村委会什栋村李泽兴家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年3月13日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 7 | 保亭县什玲镇排寮村委会什改村蒋亚荣家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2025年3月14日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 8 | 保亭县新政镇报什村委会什非差谭进洪家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2025年3月14日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 9 | 保亭县保城镇什好村委会什道村李德明家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2025年3月14日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 10 | 保亭县保城镇温泉中路梅姐早餐店 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年3月18日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 11 | 保亭县保城镇新兴东路三味小吃店 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年3月18日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心实验室检测结果

 (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023） 执行。

 (3)以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)作为评价标准。