附件1

**2025年保亭县县中国居民心血管病及其危险因素监测检测服务清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **检测方法** | **数量** | **备注** |
| **1** | 血常规24项 | 琼脂糖凝胶电泳 | 1200 |  |
| **2** | 糖化血红蛋白 | 高效液相色谱法 | 1200 |  |
| **3** | 空腹血糖 | 己糖激酶法 | 1200 |  |
| **4** | 血脂四项 | TG/酶法； | 1200 |  |
| **5** | 血肌酐 | 酶法 | 1200 |  |
| **6** | 血尿酸 | 酶法 | 1200 |  |
| **7** | 血钾 | 电极法 | 1200 |  |
| **8** | 尿肌酐 | 酶法 | 1200 |  |
| **9** | 尿微量白蛋白 | 免疫比浊法 | 1200 |  |
| **10** | 糖化血红蛋白质控 | / | 4 | 每天检测前一次高低水平质控，检测完成后一次高低水平质控 |
| 11 | 其它生化项目质控 | / | 7 | 每天检测前一次高低水平质控，每间隔200个样本做次高低水平质控，检测完成后一次高低水平质控 |

附件2

**实验室检测物资及标本运输要求清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **耗材用途** | **耗材名称** | **数量** | **备注** |
| **血清耗材** | 5 ml分离胶促凝管 | 1200 | 每人份1支 |
| 血清检测管 （白色大管） | 1200 | 每人份1支 |
| 1.5ml透明螺口离心管 | 1200 | 每人份1支 |
| **全血耗材** | 2 mlEDTA抗凝管 | 2400 | 每人份2支 |
| **尿液采集耗材** | 1.5ml透明螺口离心管 | 1200 | 每人份1支 |
| 一次性尿杯 | 1200 | 每人份1个 |
| **血浆耗材** | 2 mlEDTA抗凝管 | 1200 | 每人份1支 |
| 1.5ml透明螺口离心管 | 2400 | 每人份2支 |
| **其它** | 一次性静脉采血针 | 1200 | 每人份1支 |
| 一次性移液管（1ml/支） | 3600 | 每人份3支 |
| 纸质冻存盒（紫色） | 14 | 10\*10 储存糖化检测管 |
| 90-9200冻存盒 | 14 | 血清冻存盒 |
| 纸质冻存盒（白色） | 14 | 10\*10 储存血清检测管 |
| 纸质冻存盒（蓝色） | 14 | 10\*10 储存血常规检测管 |
| 90-9200冻存盒 | 14 | 10\*10 储存尿液（透明） |
| 90-9200冻存盒 | 28 | 血浆冻存盒 |
| 黑色防水记号笔 | 14 |  |
| 冷冻编码标签 | 1200 | 每人份10联 |
| **质控耗材** | 1.5ml透明螺口离心管 | 30 | 每人份1支 |
| 90-9200冻存盒 | 1 | 质控样本冻存盒1个 |
| **标本运输** | 耗材运输 | 5 | 5箱耗材 |
| 干冰样本运输 | 4 | 干冰冷冻运输，预估每个监测点4箱 |