保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( **2025年第 二 季度**)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县毛感乡毛感村委会什春村王天星家庭院 | 保亭县水务局 | 2025年4月16日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 2 | 保亭县什玲镇毛天村委会什荣村卓月美家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年4月16日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 3 | 保亭县南林乡南林村委会什龙村李亚勤家庭院 | 保亭县水务局 | 2025年4月17日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 4 | 保亭县新政镇新政村委会什谷村黄春荣家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年4月17日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 5 | 保亭县响水镇大本村委会大本二村黄秀成家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年4月17日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 6 | 保亭县六弓乡田圮村委会新村陈亚流家庭院 | 保亭县水务局 | 2025年4月17日 | 常规指标35项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 7 | 保亭县加茂镇加茂村委会友具下村黄开辉家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年4月18日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 9 | 保亭县保城镇春天村委会西社村黄进保家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年4月18日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 10 | 保亭县保城镇机关食堂 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年4月25日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 11 | 保亭县保城镇温泉中路沙县风味小吃店 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年4月25日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 11 | 保亭县三道镇田滚村委会什道村黄大贤家庭院 | 保亭源泽水业开发有限公司 | 2025年5月27日 | 常规指标36项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心实验室检测结果

 (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023） 执行。

 (3)以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)作为评价标准。