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	序号
	监测点地址
	供水单位
	监测时间
	监测指标
	未达标指标的检测值
	限值
	检测结果评价

	1
	保亭县南林乡罗奎村委会草别村李英銮家庭院
	

保亭县水务局


	2025年9月15日
	常规指标35项
	无
	
	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	2
	保亭县新政镇新政村委会毛政村王英花家庭院
	
保亭源泽水业开发有限公司

	2025年9月15日
	常规指标38项
	
无

	

	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	3
	保亭县六弓乡石艾村委会祖八村郑河家庭院
	
保亭县水务局

	2025年9月17日
	常规指标35项
	
无

	

	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	
4

	保亭县毛感乡毛位村委会什茂村王英和家庭院
	
保亭县水务局

	2025年9月18日
	常规指标35项
	
无

	

	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	
5
	保亭县三道镇三弓村委会前进村高其芬家庭院
	
保亭源泽水业开发有限公司

	2025年9月18日
	常规指标36项
	无
	
	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	6
	保亭县响水镇合口村委会什栋村陈其冲家庭院
	
保亭源泽水业开发有限公司

	2025年9月18日
	常规指标38项
	无
	
	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	
7
	保亭县加茂镇加茂村委会北赖上村黄俊铭家庭院
	保亭源泽水业开发有限公司
	2025年9月19日
	常规指标38项
	
无
	
	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	
8
	保亭县什玲镇什玲村委会什玲村王育委家庭院
	保亭源泽水业开发有限公司
	2025年9月19日
	常规指标38项
	
无
	
	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	
9
	保亭县保城镇新兴东路三味小吃店
	保亭源泽水业开发有限公司
	
2025年9月22日

	常规指标38项
	无
	
	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	
10
	保亭县保城镇番文村委会道旦村林明智家庭院
	保亭源泽水业开发有限公司
	
2025年9月23日

	常规指标38项
	无
	
	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)

	11
	保亭县保城镇社区卫生服务中心
	
保亭源泽水业开发有限公司

	2025年9月23日

	常规指标38项
	无
	
	符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)


注:(1)检测数据来源: 保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心实验室检测结果 
   (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）执行。  
   (3)以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)作为评价标准。                                    
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